三棕榈酸甘油酯样品分析报告

• CAD作为新型通用型检测器，对于不挥发及半挥发的物质均有响应;

• 结果显示，CAD检测器对于三棕榈酸甘油酯响应良好；

• 该标品纯度为89.03%，低于客户预期，后期会进一步纯化。

• 空白谱图峰与标准品有偏移，应该是由于仪器没有稳定造成，客户做样时间比较紧急。